Приложение  №4

к муниципальной Программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городском поселении «Город Кремёнки»  на 2010 -2013 годы»

Мероприятия по энергосбережению  на объектах   УМП «Жилищник» ГП  "Город Кремёнки"  на 2010г.- 2013г.г.

| №№ п/п |  | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Экономический эффект на 1 рубль затрат |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2010г. |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка теплосчетчика |  | 2010г. | 251,9 | Учет тепловой энергии |  |
| 2 | Установка частотного преобразователя на электродвигатель дымососа котлов |  | 2010г. | 121,5 | Экономия электроэнергии. Увеличение межремонтного цикла. | 1,74 |
| 3 | Замена приборов учета контроля расхода воды (Акрон) |  | 2010г | 107,1 | Учет используемых энергоресурсов |  |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка теплосчетчика |  | 2010г. | 251,9 | Учет тепловой энергии |  |
| 2 | Установка частотного преобразователя на электродвигатель дымососа котлов |  | 2010г. | 121,5 | Экономия электроэнергии. Увеличение межремонтного цикла. | 1,74 |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изношенных участков теплосети, выявленных после проведения гидравлических испытаний, на трубы с изоляцией ППУ |  | 2010г. | 963,7 | Уменьшение потерь тепла. |  |
| Итого |  |  |  | 1817,6 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на полиэтиленовые трубы. |  | 2010г. | 630,0 | Увеличение межремонтного периода трубопроводов, улучшение гидравлики. |  |
| Итого |  |  |  | 630,0 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС г.Кременки |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка стационарного расходомера «ЛебедьКР-0,6» с установкой модема |  | 2010г. | 46,7 | Учет используемых энергоресурсов |  |
|  | КНС «Ветерок» |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса СД 100/40 с Эл. дв. 30кВт, на насос СМ 125-100-4 с Эл.дв.15 кВт/1500об. 3шт. |  | 2010г. | 96,5 | Экономия электроэнергии. | 0,53 |
| Итого |  |  |  | 143,2 |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах УМП «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  | 2010г. | 80,0 | Экономия электроэнергии. | 0,45 |
| Итого |  |  |  | 80,0 |  |  |
| Итого 2010г. |  |  |  | 2670,8 |  |  |
| 2011г. |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка частотного преобразователя на электродвигатель дымососа котла№2 |  | 2011г. | 136,0 | Экономия электроэнергии. Увеличение межремонтного цикла. | 1,74 |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка частотного преобразователя на электродвигатель дымососа котла №2 |  | 2011г. | 136,0 | Экономия электроэнергии. Увеличение межремонтного цикла. | 1,74 |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изоляции на наземной тепловой сети котельной №1 на скорлупы из ППУ с покрытием. L=144м |  | 2011г. | 140,0 | Уменьшение потерь тепла. | 0,94 |
| 2 | Замена изоляции на наземной тепловой сети котельной №2 на скорлупы из ППУ с покрытием. L=150м |  | 2011г. | 150,0 | Уменьшение потерь тепла. | 0,87 |
| 3 | Замена изношенных участков теплосети, выявленных после проведения гидравлических испытаний, на трубы с изоляцией ППУ |  | 2011г. | 600,0 | Уменьшение потерь тепла. |  |
| Итого |  |  |  | 1162,0 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на полиэтиленовые трубы. |  | 2011г. | 900,0 | Увеличение межремонтного периода трубопроводов, улучшение гидравлики. |  |
|  | Насосная станция холодной воды. |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка устройства плавного пуска на насос Д 320/50 с Эл.двигателем Р=75 кВт |  | 2011г. | 52,0 | УПП позволит уменьшить пусковые токи и повысить срок службы двигателя, устранить гидравлические удары в трубах и задвижках в момент пуска и остановки электродвигателя. |  |
| Итого |  |  |  | 952,0 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса СД 450/56 с Эл.двигателем Р=132 кВт на насос СД 450/56б с Эл.дв. Р=90кВт и установкой частотного преобразователя |  | 2011г. |  | Экономия электроэнергии, Увеличение межремонтного цикла. | 0,08 |
|  | а). Насос СД 450/56б с Эл.дв. Р=90кВт |  | 2011г. | 167,20 |  | - |
|  | б). Частотный преобразователь |  | 2011г. | 200,50 |  | - |
| 2 | Установка счетчика холодной воды на КНС |  | 2011г. | 4,50 | Учет используемых энергоресурсов | - |
| 3 | Установка теплосчетчика на КНС |  | 2011г. | 26,5 | Учет используемых энергоресурсов | - |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 2011г. | 3,0 | Экономия электроэнергии | 6,7 |
| 5 | Здание №92 |  |  |  |  |  |
|  | а)Установка счетчика холодной воды |  | 2011г. | 4,50 | Учет используемых энергоресурсов | - |
|  | б)Установка теплосчетчика |  | 2011г. | 26,5 | Учет используемых энергоресурсов | - |
| Итого |  |  |  | 432,7 |  |  |
| Автотранспортный участок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод автотранспорта с топлива бензина на топливо газ, 4 машины |  | 2011г. | 60,0 | Экономия финансовых средств | 0,67 |
| Итого |  |  |  | 60,0 |  |  |
| Итого 2011г. |  |  |  | 2606,7 |  |  |
| 2012г. |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического обследования предприятия УМП «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение энергетического обследования предприятия УМП «Жилищник» | 2012г. | 1500,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная №1 |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка частотного преобразователя на электродвигатель дымососа котла №3 | 2012г. | 147,5 | Экономия электроэнергии. Увеличение межремонтного цикла. |  |
| 2 |  | Установка газовых заслонок Д-150 С Эл.приводом, взамен задвижек 30с941нж. 3 шт. | 2012г. | 350,0 | Уменьшение потерь тепла. | 0,33 |
|  |  | Котельная №2 |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка частотного преобразователя на электродвигатель дымососа котла №3 | 2012г. | 147,5 | Экономия электроэнергии. Увеличение межремонтного цикла. |  |
| 2 |  | Установка газовых заслонок Д-150 С Эл.приводом, взамен задвижек 30с941нж. 3 шт. | 2012г. | 350,0 | Уменьшение потерь тепла. | 0,33 |
|  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена изношенных участков теплосети, выявленных после проведения гидравлических испытаний, на трубы с изоляцией ППУ | 2012г. | 830,0 | Уменьшение потерь тепла. Увеличение межремонтного цикла. |  |
| Итого |  |  |  | 1825,0 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на полиэтиленовые трубы. | 2012г. | 600,0 | Увеличение межремонтного периода трубопроводов, улучшение гидравлики. |  |
| Итого |  |  |  | 600,0 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КНС «Ветерок». Установка частотного преобразователя на насос №1 - СМ 125-100-4 с эл.двигателем 15 кВт/1500 об/мин. | 2012г. | 55,0 | Экономия электроэнергии, Увеличение межремонтного цикла. |  |
| Итого |  |  |  | 55,0 |  |  |
| Автотранспортный участок |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Восстановление теплового контура здания Автотранспортного участка (ул.Ленина №4 стр.1) | 2012г. | 120,0 | Уменьшение потерь тепла. |  |
| Итого |  |  |  | 120,0 |  |  |
| Итого 2012г. |  |  |  | 4100,0 |  |  |
| 2013г. |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная №2 |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка газовых заслонок Д-150 С Эл.приводом, взамен задвижек 30с941нж. 3 шт. | 2013г. | 350,0 | Уменьшение потерь тепла. | 0,33 |
|  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена изношенных участков теплосети, выявленных после проведения гидравлических испытаний, на трубы с изоляцией ППУ | 2013г. | 900,0 | Уменьшение потерь тепла. Увеличение межремонтного цикла. |  |
| Итого |  |  |  | 1250,0 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на полиэтиленовые трубы. | 2013г. | 970,0 | Увеличение межремонтного периода трубопроводов, улучшение гидравлики. |  |
| Итого |  |  |  | 970,0 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КНС «Ветерок». Установка частотного преобразователя на насос №2 - СМ 125-100-4 с эл.двигателем 15 кВт/1500 об/мин. | 2013г. | 55,0 | Экономия электроэнергии, Увеличение межремонтного цикла. |  |
| Итого |  |  |  | 55,0 |  |  |
| Итого 2013г. |  |  |  | 2275,0 |  |  |
| Всего |  |  |  | 11652,5 |  |  |