Приложение 1

к Постановлению   администрации

№          -п   от                           2022г

План мероприятий по  подготовке  объектов  жизнеобеспечения  к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023г.г. на территории ГП «Город Кременки»

| №№ п/п | Мероприятия | Объем работ | Объем средств тыс.руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена подпиточного насоса типа 3HM02P на котельной по ул. Озерная. | 1 | 63,53 | Средства предприятия | 3кв | УМП «Жилищник» |
| 2 | Замена насоса К-80-50-200 на насос Grundfos ТР 65-550/2-А-F-А BAQEмощн.15кВт на котельной №1. | 2 | 472,48 | Средства предприятия | 3кв | УМП «Жилищник» |
| 3 | Замена изношенных участков теплосети на трубы в ППУ изоляции. |  |  | Средства предприятия |  | УМП «Жилищник» |
| 4 | Ремонт теплосети к ж/дому по ул. Школьная д. 3,5, Ду-150, (от ТК-14 до ТК-14-1) | 116 | 1030,39 | Средства предприятия | 3кв | УМП «Жилищник» |
| 5 | Ремонт наружной теплосети от ТК-5 до ТК-7-1 по ул. Ленина,7 и до ж/д ул. Строителей,1 | 74 | 3653,5 | Средства предприятия | 3кв | УМП «Жилищник» |
| 6 | Ревизия, ремонт оборудования на котельной |  | 128,1 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Жилищник» |
| 7 | Ревизия и замена запорной арматуры, ремонт участков труб на наружных тепловых сетях. |  | 156,11 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Жилищник» |
| 8 | Ремонт колодцев |  | 65,0 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Жилищник» |
| 9 | Лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  | 50,08 | Средства предприятия | ежеквартально | УМП «Жилищник» |
| 10 | Поверка средств измерений КИПиА |  | 87,38 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Жилищник» |
| 11 | Страхование опасного производства |  | 6,86 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Жилищник» |
| 12 | Абонентская плата за АСС (аварийно-спасательная служба) |  | 42,43 | Средства предприятия | ежемесячно | УМП «Жилищник» |
| 13 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | 5,64 | Средства предприятия | 1 кв | УМП «Жилищник» |
| 14 | Обучение и аттестация персонала и ИТР |  | 39,36 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Жилищник» |
| 15 | Разработка плана мероприятий по локализации ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте (ПЛАС) |  | 75,00 | Средства предприятия | 1 кв | УМП «Жилищник» |
| 16 | Режимная наладка котлов КВ-8Мвт,№1,2,3 Котельной №1 |  | 193,00 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Жилищник» |
| 17 | Проверка дымоотводящих и вентиляционных систем котельной |  | 18,00 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Жилищник» |
| 18 | Техническое и аварийное обслуживание, ремонт газопроводов и технических устройств на них |  | 363,8 | Средства предприятия | ежемесячно | УМП «Жилищник» |
| 19 | Лабораторный контроль качества горячей воды |  | 70,97 | Средства предприятия | ежемесячно | УМП «Жилищник» |
| 20 | Поверка газосигнализаторов |  | 9,16 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Жилищник» |
| 21 | Изготовление технических паспортов тепловых сетей |  | 150,0 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Жилищник» |
|  | ИТОГО: |  | 6 680,79 |  |  |  |

| Раздел 2. Эксплуатация жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия | Объем работ | Объем средств тыс.руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Частичный ремонт кровель жилых домов, м2 | 5800 | 6 018,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | ООО «Жилищник» |
| 2 | Ремонт межпанельных швов, м | 1700 | 1310,00 | Средства предприятия предприятия | 2–3 кв | ООО «Жилищник» |
| 3 | Ремонт внутреннего инженерного оборудования |  |  | Средства предприятия | 2–3 кв | ООО «Жилищник» |
| 4 | Планово-предупредительные ремонты инженерного оборудования, т/у | 111 | 320,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | ООО «Жилищник» |
| 5 | Промывка систем отопления МКД, шт | 52 | 280,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | ООО «Жилищник» |
| 6 | Пуско-наладочные работы, МКД, шт | 52 | 170,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | ООО «Жилищник» |
| 7 | Частичные ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры, МКД, шт | 52 | 150,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | ООО «Жилищник» |
| 8 | Закрытие теплового контура |  | 45,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | ООО «Жилищник» |
| 9 | Частичный ремонт отмостки |  | 50,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | ООО «Жилищник» |
| 10 | Ремонт козырьков лоджий, м2 | 240 | 1570,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | ООО «Жилищник» |
| 11 | Установка ОДПУ тепловой энергии по ул. Мира 2,3,4,5,6,7,8,9; по ул. Победы 1,3,5, к-кт | 11 | 920,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | УМП «Общий Дом» |
| 12 | Частичная реконструкция тепловых узлов с заменой запорной арматуры по ул. Мира 2,3,4,5,6,7,8,9; по ул. Победы 1,3,5, шт | 11 | 330,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | УМП «Общий Дом» |
| 13 | Теплоизоляция трубопроводов, п.м. | 50 | 20,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | УМП «Общий Дом» |
| 14 | Промывка систем отопления МКД, ж/д | 14 | 70,00 | Средства предприятия | 2–3 кв | УМП «Общий Дом» |
|  | ИТОГО: |  | 11253,00 |  |  |  |

| Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия | Объем работ | Объем средств тыс.руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Скважины. Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №3), шт. | 1 | 134,49 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 2 | Замена стальных труб на ПЭ. Ремонт участка наружного водопровода к ж/д. Молодежная,9, м | 35 | 121,19 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Водоканал» |
| 3 | Замена стальных труб на ПЭ. Ремонт участка наружного водопровода к ж/д. Молодежная,10, м | 35 | 121,19 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 4 | Программа энергосбережения: Замена стальных труб на ПЭ. Ремонт участка наружного водопровода к зданию по ул.Дашковой,8, м | 65 | 215,90 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 5 | Ремонт трубопроводов |  | 118,44 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 6 | Ремонт и замена запорной арматуры, промывка резервуаров |  | 298,14 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 7 | Замена чуг. люков, бетонирование оголовников колодцев |  | 52,85 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 8 | Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры |  | 131,64 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 9 | Ремонт, ревизия электрооборудования |  | 25,66 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 10 | КНС г.Кременки. Замена насоса №1, 450/56«Б» с эл. двигателем 90 кВт, шт | 1 | 395,70 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 11 | Чистка, ремонт колодцев, устройство колодцев канализационных сетей |  | 77,05 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 12 | Промывка канализационных сетей Д 100-250мм, 100 м. | 1,1 | 406,18 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 13 | Ремонт, ревизия насосного оборудования и замена запорной арматуры |  | 307,5 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
| 14 | Ремонт, ревизия электрооборудования, замена осветительных устройств с использованием светодиодов |  | 53,84 | Средства предприятия | 2 кв | УМП «Водоканал» |
|  | Итого: |  | 2 459,77 |  |  |  |