****

**Калужская область**

**Жуковский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**городского поселения «Город Кременки»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**"Об утверждении нормативов состава сточных вод на территории ГП «Город Кремёнки для объектов абонентов УМП «Водоканал»**

**14.02.2024 г. № 19-п**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф'З "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 N 728 "Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации "

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить на территории муниципального образования ГП «Город Кремёнки» нормативы состава сточных вод с для объектов абонентов УМП «Водоканал» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте администрации ГП "Город Кременки" в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации- начальника отдела экономического развития и управления муниципальным имуществом Федорова Г.Л.

 **Врип Главы администрации Л.А. Щукин**

**Приложение**

**к Постановлению Администрации**

**городского поселения "Город Кременки"**

**от14.02. 2024 г. N 19-п**

**НОРМАТИВЫ**

**СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ УМП "ВОДОКАНАЛ", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

**В ГОРОДСКИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ ГП «ГОРОД КРЕМЁНКИ»**

 **ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ В СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ ГОРОДА ПРОТВИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.**

|  |
| --- |
| Нормативы состава сточных вод в поступающих в систему водоотведения городского округа Серпухов города Протвино Московской области на очистные сооружения биологической очистки сточных водах абонентов |
| **Наименование показателя**  | **Норматив состава сточных вод, мг/дм3**  |
| БПК5  | 240 |
|
| Хлориды  | 301 |
|
| Аммоний-ион  | 106 |
|
| Взвешенные вещества  | 268 |
|
| Нефтепродукты  | 1,50 |
|
| Железо  | 0,7 |
|
| Медь  | 0,016 |
|
| Цинк  | 0,045 |
|
| Сульфаты  | 125 |
|
| Фосфаты  | 0,38 |
|
| Нормативы состава сточных вод в поступающих в систему водоотведения городского округа Серпухов города Протвино Московской области на очистные сооружения ливневых стоков ливневых водах абонентов |
| Взвешенные вещества  | 30,0 |
|
| Нефтепродукты  | 0,11 |
|
| БПК5  | 3,9 |
|
| Хлориды  | 301 |
|
| Сульфаты  | 100 |
|